Zakres prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ulicy Strażackiej 36 w Boguszowie-Gorcach:

- legalizacja obecnego stanu mieszkania bądź przebudowa t/j projekt techniczny,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- zbicie starych i wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach,

- wykonanie wentylacji zgodnie z zaleceniem kominiarza i projektem,

- wykonanie malatury ścian i sufitów,

- wykonanie gałązki gazowej do mieszkania

- wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych,

- zapewnienie ogrzewania mieszkania zgodnie z zaleceniami kominiarskimi

- naprawa podłogi w kuchni i wymiana wykładzin podłóg

- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

Boguszów-Gorce 01.10.2019r.